Российская Федерация

ООО «Водохозяйственное проектирование Сибири»

Свидетельство СРО № 0156.1-2011-5406669391-П-30 от 05.10.2012г.

Заказчик: Администрация Иткульского сельсовета Чулымского района Новосибирской области

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 9  «Сметный раздел»

«Реконструкция уличного  водопровода в с.Новоиткульское  Чулымского  района Новосибирской области»

Шифр: МК/14.СМ

Новосибирск-2013

ООО «Водохозяйственное проектирование Сибири»

Свидетельство СРО № 0156.1-2011-5406669391-П-30 от 05.10.2012г.

Заказчик: Администрация Иткульского сельсовета Чулымского района Новосибирской области

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 9 «Сметный раздел»

«Реконструкция уличного водопровода в с.Новоиткульское  Чулымского  района Новосибирской области»

Шифр: МК/14.СМ.

Директор                                                                                   В.В.Кремер

Гл. инженер                                                                            А.С.Гаврилкин

Смету составил                                                                        Ю.А. Репп

г. НОВОСИБИРСК-2013

Пояснительная записка

к  сметной документации на реконструкцию водопровода  в с.Новоиткульское  Чулымского  района  Новосибирской области.

Сметная документация составлена на весь проектный объем работ в соответствии с методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС81-35.2004).

Стоимость строительных работ на реконструкцию водопровода общей протяженностью 4321,5 м определена в уровне цен по Новосибирской области по территориальным единичным расценкам на строительные работы (ТЕР-2001, редакция 2009 г), зона  № 3

При составлении сметной документации были использованы  следующие нормативные документы:

- Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004.

- Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004), письма ФАСиЖКХ (Госстрой) от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС «О порядке применения коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли в строительстве», номер и дата включения в реестр -№95 от 15.12.2009г.

- Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001), письма ФАСиЖКХ (Госстрой) от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС «О порядке применения коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли в строительстве», письмо АП-5536/06 от 18.11.2004г Федерального агентства по строительству и ЖКХ «О порядке применения норм сметной прибыли в строительстве», номер и дата включения в реестр - № 93 от 15.12.2009г.

В сводном сметном расчете учтены затраты по нормативам, утвержденным Госстроем России.

Сводный сметный расчет составлен в ценах 2001г (редакция 2009г) с пересчетом в текущий уровень цен с применением индексов цен в строительство вып.№4 июнь 2013г.

Составил:                                                                                     Репп Ю.А.